节水感应器：人数与延时双设定（人数调整：1-99人；延时时间调整：1-99分钟）
感应器探头：输入电压12v;感应距离6-14米；感应角度垂直60°，水平110°。
电磁阀：输入电压12v;纯铜四分接口。
