## Sheet2
四川自贡市高级技工学校男女宿舍、食堂消防整改项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 更换闭门器 | 1.名称 ：更换闭门器 2.型号 ：闭门器 3.规格 ：按要求 4.安装方式 ：综合考虑 | 套 | 21
2 | 更换指示牌 | 1.名称：更换指示牌 2.规格：按要求 3.其它：满足要求 | 套 | 24
3 | 更换消防电源线 | 1.名称：更换消防电源线 2.规格：BVR2.5 3.其它：满足要求 | 米 | 1600
4 | 线管 | 1.名称：线管 2.规格：20管 3.其它：满足要求 | 米 | 800
5 | 工程措施费 | 1.名称：脚手架 其它：满足要求 | 项 | 1
合计：
6 | 厨房实训基地拖帕池 | 材料红砖管件河沙水泥人工 | 项 | 1
7 | 厨房门口防水 | 脚手架防水材料人工打拆 | 项 | 1
8 | 老校区排危 | 材料红砖河沙水泥人工墙面处理 | 项 | 1
9 | 食堂定制台面 | 长1500cm宽600cm高200cm加厚1.2cm | 项 | 1
10 | 运动场排水沟清理 | 人工材料 | 项 | 1
总合计；