附件：

| 分部分项工程清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：自贡市职业培训学院北门门口步排危清单 |  |  |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 红砖砌筑 | 1.材料品种、规格标准砖：M7.5水泥砂浆砌筑 2.抹灰层：18mm厚M5干混抹灰砂浆 | m3 | 5.6 |  |  |
| 2 | 花岗石梯步铺设 | 1、规格：300mm*900mm 2、厚度5CM | m | 48 |  |  |
| 3 | 混凝土基础剔打 | 1、规格：长1200mm*宽1200mm*高400mm 2、建渣清理外运 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |