| 自贡市高级技工学校无线烟感改造报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 男生宿舍（6层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线感烟探测器 | JTY-AN-502C | 174 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无线手动报警按钮 | JTY-AN-602C | 12 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线声光报警器 | JTY-AN-458C | 12 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线信号中转放大器 | / | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 女生宿舍（6层） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线感烟探测器 | JTY-AN-502C | 174 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无线手动报警按钮 | JTY-AN-602C | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线声光报警器 | JTY-AN-458C | 6 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线信号中转放大器 | / | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 食堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线感烟探测器 | JTY-AN-502C | 57 | 套 |  |  |  |
| 2 | 无线手动报警按钮 | JTY-AN-602C | 6 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线声光报警器 | JTY-AN-458C | 6 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无线信号中转放大器 | / | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 线火灾报警控制器 | YK-GT-30 | 1 | 台 |  |  | 女生宿舍、男生宿舍、食堂共用主机。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线缆 | ZR-2*1.5 | 200 | 米 |  |  |  |
| 2 | 膨胀螺栓 | M8 | 6 | 盒 |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 含卡子、穿线管、螺丝、弯头、直接等 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写 |  |  |  |  |  |  |