附件：

**1.商品信息**

商品编码 : 31023010001052

商品型号 : GRD120T2W/BP2SN1Y-CF(3)

品牌 : 酷风

颜色 : 本身颜色

**2.能效信息**

控制方式 : 遥控式

能力名称 : 制冷量

能力数值 : 12000

能力单位 : W

额定功率 : 4950

能效等级:三级(2019版)

电源电压 : 380V

电源频率 : 50Hz

变频/定频 : 变频

**3.套机规格信息**

体积（m³） : 0.558877

包装体积（m³） : 0.912295

包装清单 : 室外机\*1、室内机\*1、说明书\*1、保修卡\*1、遥控器\*1

**4.内机规格信息**

包装尺寸（mm） : 长1360\*宽700\*高249

包装体积（m³） : 0.417070

机身尺寸（mm） : 长1360\*宽700\*高249

机身体积（m³） : 0.237048

净重（Kg） : 41

毛重（Kg） : 49

包装数量 : 1

堆码层数极限 : 9

装修规格 : 纸箱包装

**5.外机规格信息**

包装尺寸（mm） : 长946\*宽420\*高810

包装体积（m³） : 0.495225

机身尺寸（mm） : 长946\*宽420\*高810

机身体积（m³） : 0.321829

净重（Kg） : 77

毛重（Kg）: 91

包装数量 : 1

堆码层数极限 : 4

装修规格 : 纸箱包装

**6.其他参数**

额定制冷功率（W） : 4950

额定制热功率（W） : 4700

电辅助加热输入功率（W） : 3300

额定制冷量（w） : 12000

额定制热量（w） : 14000

外机净重（kg）: 82

外机尺寸（长宽高）mm : 990\*420\*810

外机包装尺寸（长宽高）mm : 1065\*500\*930

外机毛重 : 96

空调技术 : 变频

能效等级 : 三级

是否循环风量 : 其他

适用面积 : 54-80㎡

空调类型 : 家用中央空调

冷暖类型 : 冷暖电辅